## Sheet1
channel	Peak 0	Peak 1	Peak 2	pedestal	gain
1162	4.75E+001	5.37E+001		47.530	6.137
1163	4.89E+001	5.50E+001		48.900	6.088
1168	4.81E+001	5.37E+001		48.086	5.616
1169	4.71E+001	5.28E+001		47.112	5.733
1170	4.82E+001	5.38E+001		48.216	5.544
1171	4.72E+001	5.28E+001		47.187	5.588
1201	4.95E+001	5.50E+001	6.10E+001	49.493	5.741
1234	4.41E+001	5.09E+001		44.126	6.738
1235	4.25E+001	4.91E+001		42.455	6.677
1336	5.43E+001	6.01E+001		54.322	5.816
1337	5.45E+001	6.07E+001		54.451	6.284
1338	5.25E+001	5.90E+001		52.526	6.441
1339	5.58E+001	6.20E+001		55.762	6.278
1340	5.51E+001	6.11E+001		55.148	5.993
1341	5.54E+001	6.14E+001		55.369	6.050
1342	55.3694	6.19E+001		55.369	6.551
1488	5.02E+001	5.66E+001		50.170	6.414
1489	5.00E+001	5.68E+001		50.045	6.762
1490	5.13E+001	5.77E+001		51.306	6.420
1491	5.20E+001	5.85E+001		52.006	6.481
1536	4.82E+001	5.50E+001		48.240	6.807
1538	4.95E+001	5.64E+001		49.500	6.874
1539	4.83E+001	5.50E+001		48.347	6.636
1540	4.89E+001	5.55E+001		48.939	6.593
1541	4.95E+001	5.62E+001		49.458	6.756
1542	4.74E+001	5.41E+001		47.388	6.674
1566	5.04E+001	5.70E+001		50.380	6.615
1572	4.79E+001	5.42E+001		47.882	6.306
1573	4.95E+001	5.58E+001		49.491	6.334
1574	4.75E+001	5.39E+001		47.522	6.348
1577	5.00E+001	5.58E+001		50.020	5.775
1578	4.89E+001	5.43E+001		48.916	5.432
1579	5.02E+001	5.53E+001		50.218	5.080
1580	4.96E+001	5.57E+001		49.626	6.119
1582	4.97E+001	5.58E+001		49.662	6.174
1664	4.47E+001	5.09E+001		44.692	6.201
1665	4.33E+001	4.96E+001		43.301	6.346
1666	4.54E+001	5.17E+001		45.352	6.324
1668	4.46E+001	5.08E+001		44.569	6.280
1828	4.74E+001	5.36E+001		47.418	6.216
1829	4.86E+001	5.51E+001		48.623	6.525
1830	4.62E+001	5.27E+001		46.183	6.476
1833	4.97E+001	5.59E+001		49.732	6.149
1834	4.92E+001	5.44E+001		49.163	5.277
1835	4.88E+001	5.47E+001		48.843	5.874
1836	4.88E+001	5.52E+001		48.773	6.393
1838	5.06E+001	5.70E+001		50.602	6.433
2154	4.94E+001	5.73E+001		49.358	7.962
2155	5.20E+001	6.01E+001		52.005	8.086
2176	4.69E+001	5.33E+001		46.916	6.354
2177	4.67E+001	5.32E+001		46.725	6.479
2346	5.39E+001	6.05E+001		53.854	6.686
2347	5.19E+001	5.89E+001		51.930	6.926
2749	4.77E+001	5.40E+001		47.745	6.298
2752	4.00E+001	4.57E+001		40.023	5.664
2753	3.86E+001	4.41E+001		38.579	5.472
2754	3.97E+001	4.59E+001		39.725	6.137
2755	4.01E+001	4.63E+001		40.130	6.138
2756	3.97E+001	4.48E+001		39.659	5.093
2760	3.87E+001	4.35E+001		38.655	4.875
2768	4.33E+001	4.98E+001		43.277	6.557
2770	4.04E+001	4.67E+001		40.415	6.289
2771	4.40E+001	5.02E+001		44.050	6.184
2825	4.64E+001	5.25E+001		46.367	6.112
2828	4.85E+001	5.44E+001		48.497	5.908
2875	4.65E+001	5.09E+001		46.487	4.417
2940	5.26E+001	5.97E+001		52.550	7.140
2941	5.34E+001	6.02E+001		53.434	6.737
2962	4.62E+001	5.36E+001		46.163	7.429
2963	4.75E+001	5.52E+001		47.549	7.649
4432	4.78E+001	7.07E+001	9.40E+001	47.775	23.130
4433	4.84E+001	7.11E+001	9.42E+001	48.388	22.894
4435	4.73E+001	7.00E+001	9.30E+001	47.290	22.873
4441	4.75E+001	7.10E+001	9.49E+001	47.454	23.718
4444	4.73E+001	7.01E+001	9.31E+001	47.261	22.896
4445	4.67E+001	6.96E+001	9.27E+001	46.740	22.960
4447	4.91E+001	7.22E+001	9.55E+001	49.098	23.216
4449	4.85E+001	7.12E+001	9.43E+001	48.506	22.905
4472	4.99E+001	7.24E+001	9.52E+001	49.913	22.648
4474	4.99E+001	7.41E+001	9.83E+001	49.887	24.222
4777	4.81E+001	7.09E+001	9.40E+001	48.142	22.925
4781	4.90E+001	7.20E+001	9.54E+001	48.954	23.212
4782	4.95E+001	7.27E+001	9.58E+001	49.509	23.163
4785	4.98E+001	7.13E+001	9.30E+001	49.800	21.576
4786	4.99E+001	7.23E+001	9.50E+001	49.931	22.515
4791	5.03E+001	7.28E+001	9.56E+001	50.273	22.676
4794	5.00E+001	7.05E+001	9.12E+001	50.005	20.618
4986	4.85E+001	6.86E+001	8.89E+001	48.520	20.203
5033	4.85E+001	6.82E+001	8.82E+001	48.457	19.866
5903	4.12E+001	4.82E+001		41.156	7.000
5904	4.13E+001	4.75E+001		41.316	6.184
5906	4.20E+001	4.79E+001		42.009	5.896
5907	4.21E+001	4.85E+001		42.085	6.454
5908	4.05E+001	4.67E+001		40.482	6.172
5909	4.05E+001	4.67E+001		40.494	6.216
5911	4.21E+001	4.81E+001		42.121	5.968
5913	4.22E+001	4.84E+001		42.173	6.235
5914	4.10E+001	4.69E+001		41.026	5.841
5915	4.24E+001	4.85E+001		42.374	6.111
5916	4.19E+001	4.83E+001		41.914	6.413
5917	4.22E+001	4.85E+001		42.198	6.279
5918	4.15E+001	4.76E+001		41.493	6.129
5919	4.19E+001	4.83E+001		41.852	6.421
6016	5.23E+001	5.86E+001		52.333	6.310
6017	5.17E+001	5.81E+001		51.686	6.377
6018	5.30E+001	5.94E+001		52.957	6.475
6019	5.23E+001	5.90E+001		52.330	6.685
6020	5.32E+001	5.94E+001		53.220	6.188
6021	5.15E+001	5.71E+001		51.527	5.563
6022	5.22E+001	5.85E+001		52.199	6.252
6023	5.13E+001	5.83E+001		51.296	7.026
6024	5.22E+001	5.80E+001		52.228	5.737
6031	5.30E+001	6.00E+001		53.027	6.977
6076	4.95E+001	6.05E+001		49.539	10.978
6077	4.87E+001	6.03E+001		48.668	11.625
6078	4.88E+001	6.05E+001		48.814	11.641
6079	4.81E+001	5.96E+001		48.120	11.450
7861	5.10E+001	6.97E+001		50.984	18.666
7862	5.09E+001	7.07E+001		50.870	19.782